## DM tổng hợp các báo giá (hidden)
SỞ Y TẾ | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH
PHỤ LỤC 05
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC BÁO GIÁ
(Đính kèm biên bản mở hồ sơ báo giá ngày tháng năm 2024)
STT | Danh mục thiết bị và y dụng cụ | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Năm sản xuất | Khối lượng mời chào giá | Khối lượng chào giá | Đơn vị | Đơn giá | Thành tiền | Tên công ty
1 | Máy huyết áp điện tử |  | Máy | Microlife AG | Trung Quốc | 2023 trở đi | 25 | 25 | Máy | 1250000 | 31250000 | Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Vintech
2 | Máy huyết áp cơ |  | Máy | Yamasu | Nhật Bản | 2023 | 30 | 30 | Máy | 590000 | 17700000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  |  | Máy | Microlife AG | Trung Quốc | 2023 trở đi | 30 | 30 | Máy | 550000 | 16500000 | Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Vintech
3 | Giường (Thủ thuật, siêu âm) | Vật Liệu: Inox 201 Kích Thước: (D1800 x N600 x C750) mm -Mặt bàn bằng tấm dày 0.7mm - Chân bàn inox Ø32 và khung bàn Ø25 - Nâng hạ đầu từ: 0°- ≥ 60° - Nệm bọc simili dày 50 mm.Vì vậy, có thiết kế chắc chắn hơn so với đồng hồ đo huyết áp truyền thống. Máy đo huyết áp có độ chính xác đến ± 3 mm Hg. Phạm vi hoạt động: 0 đến 300 mmHg | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 13 | 13 | Cái | 3900000 | 50700000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  | I. YÊU CẦU CHUNG: - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương - Điện nguồn sử dụng 230V/50Hz hoặc 60Hz - Điều kiện hoạt động + Nhiệt độ môi trường tối đa: ≥ 25°C + Độ ẩm môi trường tối đa: ≥ 70% II. Cấu hình: Bàn chính: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ III. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: thép sơn màu - Mặt bàn 2 mảnh, bọc nệm dày 47mm. - Tựa đầu có thể điều chỉnh, (+30°). - Tải trọng tối đa: 150kg - Kích thước ( Dài x rộng x cao ) khoảng: 1900x650x(860)mm IV. YÊU CẦU KHÁC: -Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại nơi sử dụng - Có giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối tại Việt Nam - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), chứng chỉ xuất xứ (CO), tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu (nếu có) của thiết bị khi bàn giao - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo chính hãng làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng - Cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh và tiếng Việt) và chương trình đào tạo các bộ sử dụng máy - Bảo hành 12 tháng - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian tối thiểu 5 năm sau bán hàng, có biểu giá chi tiết kèm theo. Thời gian giao hàng: 03 tháng | Cái | AGA Sanitatsartikel | Đức | 2024 trở đi | 13 | 13 | Cái | 12900000 | 167700000 | CÔNG TY CP TƯ VẤN MEDLINKS
|  | Vật liệu: Inox 201 Kích thước: (D1800 x N600 x C750) mm - Mặt bàn bằng tấm dày 0.7mm - Chân bàn Inox Ø32 và khung bàn Ø25 - Nâng hạ đầu từ: 0° - ≥ 60° - Nệm bọc simili dày 50mm. | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 13 | 13 | Cái | 3900000 | 50700000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
4 | Băng ca và nệm | Vật Liệu: Inox 201 - Kích thước: (D1900 x N600 x C750)mm - Khung sườn inox Ø32 x 1 mm và Inox Ø25 x 1 mm - Mặt băng ca inox dày 0.7mm - 02 thanh chắn bằng inox Ø16-22mm, gấp gọn khi không sử dụng. - Giá treo dịch truyền inox Ø 16 có thể thay đổi độ cao và gấp gọn khi không sử dụng. - 04 bánh xe (02 bánh có khóa) Ø130, màu Đen - Nệm giả da dày 50 mm | Cái | Phuc Thinh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 13 | 13 | Cái | 4250000 | 51000000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
5 | Nệm giường bệnh | Kích Thước: 1900 x 900 x 70mm | Cái | Phuc Thinh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 42 | 42 | Cái | 850000 | 35700000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  | Kích Thước: 1900 x 900 x 70mm | Cái | Phuc Thinh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 42 | 42 | Cái | 850000 | 35700000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
6 | Nệm hơi |  | Cái | Narita | Trung Quốc | 2024 | 15 | 15 | Cái | 1250000 | 18750000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
7 | Bộ chống loét + Nệm chống loét |  | Bộ | Narita | Trung Quốc | 2024 | 12 | 12 | Bộ | 1500000 | 18000000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
8 | Bộ đặt nội khí quản |  | Bộ | Riester | Đức | 2023 | 13 | 13 | Bộ | 7900000 | 102700000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
9 | Bộ khám ngũ quan | I. YÊU CẦU CHUNG: - Thiết bị mới 100%, - Sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Nguồn điện cung cấp: pin Niken 3.5V - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Điện nguồn sử dụng 230V/50Hz hoặc 60Hz - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ môi trường tối đa: ≥ 30°C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% II. Cấu hình cung cấp: Đèn soi tai kèm soi họng: 01 cái Đèn soi đáy mắt: 01 cái Bộ sạc điện để bàn kèm hai cán đèn: 01 Bộ Phễu soi tai III. Tính năng kỹ thuật: Đèn soi đáy mắt Đèn LED cung cấp ánh sáng cho màu mô trung thực và hiệu suất lâu dài. Quang học đồng trục tạo ra điểm không có bóng, dễ dàng đi vào đồng tử không giãn và trường quan sát lớn hơn so với kính soi đáy mắt tiêu chuẩn. Phát hiện trầy xước giác mạc với bộ lọc màu xanh coban. Bộ lọc phân cực hầu như loại bỏ phản xạ giác mạc. Thiết bị quang học kín tránh bụi bẩn. Có thể sử dụng bộ lọc khử màu đỏ với bất kỳ khẩu độ nào. Kết hợp ≥ 18 khẩu độ/bộ lọc độc đáo cho tính linh hoạt cao. 28 thấu kính hội tụ với dải từ Tối thiểu ≤ -25 diop, tối đa ≥ +40 diop. Pin Niken 3.V có thể sạc lại Đèn soi tai + Số hoá với iExaminier + Kiểu chiếu sáng: Vòng các sợi quang + Loại đèn: SureColorTM LED + Tuổi thọ đèn : Trên 60 năm + Trường quan sát : xấp xig ấp 31 ần đèn soi tai một thấu kính + Độ phóng đại: Xấp xỉ 5 lần + tổng thông lượng: 5200 lux; sáng hơn gấp 2.5 lần các đèn soi tai dùng bóng halogen truyền thống + Màu đèn : Chỉ số tạo màu (CRI): 95; R9: 90 typical; Nhiệt độ màu: 3400K - 4500K + Thời gian bảo hành LED : 7 năm IV. YÊU CẦU KHÁC: Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng, Thời gian bảo hành: 2 24 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất. Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất. Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. (Có tài liệu chứng minh của chính hãng sản xuất). Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm. Chào giá bảo trì hàng năm, ghi rõ điều kiện bảo trì định kỳ và đột xuất. Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đôi tối thiểu 5 năm sau thời gian bảo hành. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh) Có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng. Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao | Bộ | Welch Allyn | Mỹ | 2024 trở đi | 11 | 11 | Bộ | 110000000 | 1210000000 | CÔNG TY CP TƯ VẤN MEDLINKS
10 | Xe tiêm thuốc 40*60 | Vật liệu: Inox 201 - Kích Thước: ( 400 x 600 x 850)mm - Mặt xe làm bằng inox dày 0.7mm - Khung xe được làm bằng inox Ø 25 x 0.8mm - Lang can 3 phía làm bằng inox Ø 9.6 x 0.6mm - Bánh xe TPR 75mm , 2 bánh có khóa. | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 18 | 18 | Cái | 1950000 | 35100000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  | Vật liệu: Inox 201 - Kích Thước: ( 400 x 600 x 850)mm - Mặt xe làm bằng inox dày 0.7mm - Khung xe được làm bằng inox Ø 25 x 0.8mm - Lang can 3 phía làm bằng inox Ø 9.6 x 0.6mm - Bánh xe TPR 75mm , 2 bánh có khóa. | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 18 | 18 | Cái | 1950000 | 35100000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
11 | Xe 2 tầng | Vật liệu: Inox 304 Kích Thước: ( 500 x 800 x 850)mm - Mặt xe làm bằng inox dày 1mm - Khung xe được làm bằng inox Ø 25 x 1mm - Lang can 3 phía làm bằng inox Ø12.7 x 0.8mm - Bánh xe TPR 100mm , 2 bánh có khóa. | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 12 | 12 | Cái | 4300000 | 51600000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  | Vật liệu: Inox 304 Kích Thước: ( 500 x 800 x 850)mm - Mặt xe làm bằng inox dày 1mm - Khung xe được làm bằng inox Ø 25 x 1mm - Lang can 3 phía làm bằng inox Ø12.7 x 0.8mm - Bánh xe TPR 100mm , 2 bánh có khóa. | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 12 | 12 | Cái | 4300000 | 51600000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
12 | Xe có nhiều ngăn đựng dụng cụ cấp cứu | Kích thước: 750x480x920mm | Cái | Shandong | Trung Quốc | 2024 | 11 | 11 | Cái | 15900000 | 174900000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
13 | Xe đựng rác | Vật Liệu: Inox 201 Kích Thước: (D900 x N600 x C800)mm | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 18 | 18 | cái | 5500000 | 99000000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  | Vật Liệu: Inox 201 Kích Thước: (D900 x N600 x C800)mm | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 18 | 18 | cái | 5500000 | 99000000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
14 | Xe đẩy bình oxy lớn |  | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 12 | 12 | Cái | 1850000 | 22200000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  |  | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 12 | 12 | Cái | 1850000 | 22200000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
15 | Xe đẩy bình oxy nhỏ |  | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 11 | 11 | Cái | 850000 | 9350000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  |  | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 11 | 11 | Cái | 850000 | 9350000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
16 | Bồn rửa tay y tế 2 vòi (Kích thước dài 1m2 x rộng 50cm) |  | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 11 | 11 | Cái | 23500000 | 258500000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
17 | Ghế xoay inox | Vật liệu: Inox 304 Kích Thước: 550x750mm - Mặt ghê xoay 320mm dày 1.5mm - Chân Ống 22x0.8mm | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 12 | 12 | Cái | 1250000 | 15000000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  | Vật liệu: Inox 304 Kích Thước: 550x750mm - Mặt ghê xoay 320mm dày 1.5mm - Chân Ống 22x0.8mm | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 12 | 12 | Cái | 1250000 | 15000000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
18 | Tủ đầu giường |  | Cái | Shangdong | Trung Quốc | 2023 | 16 | 16 | Cái | 2650000 | 42400000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
19 | Cây cọc truyền dịch (Có bánh xe đẩy) | Vật liệu: Inox 304 Kích Thước: 400x400x1200x2400mm - Chân làm bằng 30x60x1mm - Trụ làm bằng ống 22và ống 19mm - Có 4 bánh xe di chuyển - Có 4 móc chai dịch. | Cây | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 15 | 15 | Cây | 850000 | 12750000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  | Vật liệu: Inox 304 Kích Thước: 400x400x1200x2400mm - Chân làm bằng 30x60x1mm - Trụ làm bằng ống 22và ống 19mm - Có 4 bánh xe di chuyển - Có 4 móc chai dịch. | Cây | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 15 | 15 | Cây | 850000 | 12750000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
20 | Bục đứng 1 tầng | Vật liệu: Inox 201 Kích Thước: 370 x 270 x 150 mm | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 15 | 15 | Cái | 450000 | 6750000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  | Vật liệu: Inox 201 Kích Thước: 370 x 270 x 150 mm | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 15 | 15 | Cái | 450000 | 6750000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
21 | Bục đứng 2 tầng | Vật liệu: Inox 201 Kích Thước: 550 x 400 x 320 mm | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 11 | 11 | Cái | 750000 | 8250000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  | Vật liệu: Inox 201 Kích Thước: 550 x 400 x 320 mm | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 11 | 11 | Cái | 750000 | 8250000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
22 | Cân và thước đo | I. Yêu cầu chung: Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 100-240 V AC, 50 Hz - 60 Hz. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 30°C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% II. Cấu hình cung cấp: Cân trọng lượng có thước đo chiều cao, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện bao gồm: Khung cân: 01 cái Màn hình: 01 cái Thước đo chiều cao: 01 cái Dây nguồn: 01 bộ III. Tính năng kỹ thuật: - Có tinh năng tính chỉ số BMI, cân trừ bì TARE và giữ hiển thị kết quả HOLD - Bệ cân chắc chắn, làm bằng thép Dễ dàng di chuyển bằng bánh xe - Hoạt động bằng điện từ pin (dùng cơ động) hoặc điện lưới (dùng cố định) Mở rộng tính năng thành cân trạm bằng cách mua lắp thêm thước đo chiều cao Cân: - Mức đo tối đa: 200 kg / 450 lbs - Bậc đo: 100 g/0.2 lb - Tính năng: TARE (trừ bì), HOLD, BMI, đổi đơn vị đo kg/lbs, tự động tắt - Thước đo chiều cao seca 220 - Dải đo: 60-200 cm - Bậc đo: 1mm YÊU CẦU KHÁC: Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng: Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất. Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất. Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. (Có tài liệu chứng minh của chính hãng sản xuất). Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm. Chào giá bảo trì hàng năm, ghi rõ điều kiện bảo trì định kỳ và đột xuất. Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 5 năm sau thời gian bảo hành. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh) Có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng. Có cam kết cung cáp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. | Cái | Seca | Trung Quốc | 2024 trở đi | 11 | 11 | Cái | 24800000 | 272800000 | CÔNG TY CP TƯ VẤN MEDLINKS
23 | Đèn đọc phim X-quang |  | Cái | TNE | Việt Nam | 2024 | 16 | 16 | Cái | 2500000 | 40000000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
24 | Đèn gù |  |  | TNE | Việt Nam | 2024 | 11 | 11 |  | 950000 | 10450000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  | I. Yêu cầu chung Hãng mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở lên Nguồn điện: 100-240V; 50-60 Hz Nhiệt độ hoạt động: 10-35 độ C Độ ẩm hoạt động: 15-90% II. Cấu hình Đèn khám bệnh với chân đế di động: 01 cái Đèn LED: 01 cái Hộp điều kiển không cần chạm: 01 cái III. Chỉ tiêu kỹ thuật Đèn khám bệnh sử dụng 1 bóng LED cho ánh sáng trắng hơn, sáng hơn đèn halogen Lý tưởng cho các cơ sở chăm sóc ban đầu, phòng cấp cứu, cơ sở ngoại trú hay phòng khám da liễu Số lượng đèn: 1 bóng đèn LED ánh sáng trắng Nhiệt độ màu: 5500°K Cường độ chiếu sáng: 30.000 lux ở khoảng cách 12 inch (30,5 cm); 15.000 lux ở khoảng cách 20 inch (50 cm) Tuổi thọ LED: 50.000 giờ Khoảng cách làm việc: 30,5 cm đến 50 cm Kích thước vùng sáng tại khoảng cách làm việc: 13 cm đến 15 cm Điều khiển bật/tắt không cần chạm. |  | Welch Allyn | Mexico | 2024 trở đi | 11 | 11 |  | 40000000 | 440000000 | CÔNG TY CP TƯ VẤN MEDLINKS
25 | Bóng đèn cực tím |  | Bóng |  | Trung Quốc |  | 13 | 13 | Bóng | 180000 | 2340000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
26 | Nhiệt kế điện tử tủ lạnh |  | Cái | Elitech - Mỹ | Trung Quốc | 2023 | 12 | 12 | Cái | 2350000 | 28200000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
27 | Nhiệt ẩm kế |  | Cái | Anymetre korea | Trung Quốc | 2023 | 16 | 16 | Cái | 790000 | 12640000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
28 | Tay khoan chậm | Tay Khoan Nha Pana Air FX | Cái | NSK | Nhật Bản | 2023 | 14 | 14 | Cái | 7900000 | 110600000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
29 | Bộ garo chi trên |  | Cái | Riester | Đức | 2023 | 12 | 12 | Cái | 2850000 | 34200000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
30 | Bộ garo chi dưới |  | Cái | Riester | Đức | 2023 | 12 | 12 | Cái | 3900000 | 46800000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
31 | Kelly cong |  | Cây | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 30 | 30 | Cây | 429975 | 12899250 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
32 | Kelly thẳng |  | Cây | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 30 | 30 | Cây | 415643 | 12469290 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
33 | Kéo cắt chỉ |  | Cây | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 30 | 30 | Cây | 208845 | 6265350 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
34 | Cây bóc tách |  | Cây | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 30 | 30 | Cây | 481163 | 14434890 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
35 | Tay khoan nhanh |  | Cái | NSK | Nhật Bản | 2023 | 20 | 20 | Cái | 7900000 | 158000000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
36 | Tay khoan chậm |  | Cái | NSK | Nhật Bản | 2023 | 20 | 20 | Cái | 19500000 | 390000000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
37 | Hộp tròn các size |  | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 20 | 20 | Cái | 750000 | 15000000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  |  | Cái | Phúc Thịnh., LTD | Việt Nam | 2024 | 20 | 20 | Cái | 750000 | 15000000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
38 | Dao 3 |  | Cái |  |  |  | 20 | 20 | Cái | 160000 | 3200000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
39 | Ghế xoay inox | Vật liệu: Inox 304 Kích Thước: 550x750mm - Mặt ghê xoay 320mm dày 1.5mm - Chân Ống 22x0.8mm | Cái | Phúc Thịnh., LTD |  |  | 12 | 12 | Cái | 1250000 | 15000000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  | Vật liệu: Inox 304 Kích Thước: 550x750mm - Mặt ghê xoay 320mm dày 1.5mm - Chân Ống 22x0.8mm | Cái | Phúc Thịnh., LTD |  |  | 12 | 12 | Cái | 1250000 | 15000000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
40 | Máy đo huyết áp + ống nghe |  | Cái | Yamasu | Nhật Bản | 2023 | 11 | 11 | Cái | 690000 | 7590000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  |  | Cái | Microlife AG | Trung Quốc | 2023 trở đi | 11 | 11 | Cái | 550000 | 6050000 | Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Vintech
|  | MÁY ĐO HUYẾT ÁP: I. Yêu cầu chung: Hãng mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở lên Nhiệt độ hoạt động: 10-40 độ C Độ ẩm hoạt động: 15-90% II. Cấu hình Máy đo huyết áp: 01 cái III. Chỉ tiêu kỹ thuật Là máy đo huyết áp cơ Thiết kế không có bánh răng giúp cho đồng hồ đo có ít lò xò, mảnh rời và bộ phận. Vì vậy, có thiết kế chắc chắn hơn so với đồng hồ đo huyết áp truyền thống. Máy đo huyết áp có độ chính xác đến = 3 mm Hg. Phạm vi hoạt động: 0 đến 300 mmHg Phạm vi hiển thị: 0 đến 300 mmHg Loại chỉ định: Thang đo xuyên tâm (Radial Scale) Thang chia độ: Bước tăng 2 mmHg Tạo áp suất: Ông bóp Giảm áp: Van xả khí. ỐNG NGHE I. Yêu cầu chung Hãng mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở lên II. Cấu hình Ông nghe: 01 cái III. Chỉ tiêu kỹ thuật Loại ống nghe: 2 mặt Tổng chiều dài ống nghe: 711 mm Chiều dài dây nghe: 546,1 mm Vật liệu chum nghe: Thép không gi Vật liệu màng nghe: Polycarbonate trong suốt Kiểu màng nghe: dạng phẳng Có thể điều chỉnh quai nghe Dây ống nghe: lòng ống đơn. | Cái | Welch Allyn | Mexico | 2024 trở đi | 11 | 11 | Cái | 5990000 | 65890000 | CÔNG TY CP TƯ VẤN MEDLINKS
41 | Hộp inox chữ nhật 19x9x4cm |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 12 | 12 | Cái | 59000 | 708000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 12 | 12 | Cái | 59000 | 708000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
42 | Hộp đựng chống shock |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 12 | 12 | Cái | 95000 | 1140000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 12 | 12 | Cái | 95000 | 1140000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
43 | Hộp gòn phi 8 |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 65 | 65 | Cái | 55000 | 3575000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 65 | 65 | Cái | 55000 | 3575000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
44 | Mâm tiêm |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 15 | 15 | Cái | 120000 | 1800000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 15 | 15 | Cái | 120000 | 1800000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
45 | Mâm inox chữ nhật 21x12 cm |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 20 | 20 | Cái | 49000 | 980000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 20 | 20 | Cái | 49000 | 980000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
46 | Mâm inox 30x 40 cm |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 12 | 12 | Cái | 180000 | 2160000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 12 | 12 | Cái | 180000 | 2160000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
47 | Mâm bàn Mayo |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 11 | 11 | Cái | 240000 | 2640000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 11 | 11 | Cái | 240000 | 2640000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
48 | Bồn hạt đậu |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 20 | 20 | Cái | 79000 | 1580000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
|  |  | Cái | Phúc Thịnh.,LTD | Việt Nam | 2024 | 20 | 20 | Cái | 79000 | 1580000 | Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phúc Thịnh
49 | Bình kềm tiếp liệu |  | Cái |  |  |  | 12 | 12 | Cái | 74000 | 888000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
50 | Chén chum |  | Cái |  |  |  | 240 | 240 | Cái | 32000 | 7680000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
51 | Cán dao số 3 |  | cái | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 40 | 40 | cái | 124898 | 4995920 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
52 | Panh mũi |  | cái | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 110 | 110 | cái | 1128173 | 124099030 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
53 | Ống hút cong |  | cái | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 15 | 15 | cái | 546683 | 8200245 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
54 | Ống hút thẳng |  | cái | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 20240 | 15 | 15 | cái | 546683 | 8200245 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
55 | Ống hút tai |  | cây | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 20 | 20 | cây | 616298 | 12325960 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
56 | Kéo Mayzo |  | Cái | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 11 | 11 | Cái | 352170 | 3873870 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
57 | Kéo cắt màng cứng Schmieden- Taylor 15,5cm |  | Cái | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 11 | 11 | Cái | 954135 | 10495485 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
58 | Kéo nhỏ cắt chỉ |  | cây | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 180 | 180 | cây | 208845 | 37592100 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
59 | Kéo lớn (2 đầu nhọn) |  | cây | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 60 | 60 | cây | 325553 | 19533180 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
60 | Kéo cắt chỉ tại bộ cắt Amidan |  | Cái | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 11 | 11 | Cái | 364455 | 4009005 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
61 | Kelly 12cm |  | Cây | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 20 | 20 | Cây | 376740 | 7534800 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
62 | Kelly 14cm |  | Cây | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 20 | 20 | Cây | 370598 | 7411960 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
63 | Kelly 16cm |  | Cây | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 30 | 30 | Cây | 429975 | 12899250 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
64 | Kelly 18cm |  | Cây | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 20 | 20 | Cây | 415643 | 8312860 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
65 | Nhíp có mấu |  | Cái | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 15 | 15 | Cái | 192465 | 2886975 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
66 | Kềm kely cong 16cm |  | Cái | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 15 | 15 | Cái | 429975 | 6449625 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
67 | Nhíp không mấu |  | Cái | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 15 | 15 | Cái | 163800 | 2457000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
68 | Kềm kẹp kim 16 cm |  | Cái | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 15 | 15 | Cái | 436118 | 6541770 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
69 | Kềm tiếp liệu |  | Cái | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 12 | 12 | Cái | 610155 | 7321860 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
70 | Kẹp phẫu tích Allis, 5x6 răng tù |  | Cái | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 11 | 11 | Cái | 454545 | 4999995 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
71 | Kẹp động mạch CRILE-Rankin |  | Cái | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 11 | 11 | Cái | 429975 | 4729725 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
72 | Kelly cong không mấu |  | cây | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 160 | 160 | cây | 429975 | 68796000 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
73 | Kelly thẳng không mấu |  | cây | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 60 | 60 | cây | 415643 | 24938580 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
74 | Kelly cong |  | cây | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 20 | 20 | cây | 370598 | 7411960 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
75 | Kelly cong đầu nhỏ |  | cây | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd | Pakistan | 2024 | 12 | 12 | cây | 389025 | 4668300 | Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Tế Tiến Phát
76 | Lưỡi đèn số 0 |  | Cái |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
77 | Lưỡi đèn số 1 |  | Cái |  |  |  | 17 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
78 | Lưỡi đèn số 2 |  | Cái |  |  |  | 22 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
79 | Lưỡi đèn số 3 |  | Cái |  |  |  | 22 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
80 | Lưỡi đèn số 4 |  | Cái |  |  |  | 22 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
81 | Lưỡi đèn số 5 |  | Cái |  |  |  | 17 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
82 | Vòi rửa mắt tại Lavapo |  | Cái |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
83 | Đèn Clar |  | Cái |  |  |  | 13 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
84 | Đèn sưởi hồng ngoại |  | Cái |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
85 | Tấm trượt chuyển bệnh nhân. |  | Tấm |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
86 | Dây Bipolar mổ hở |  | Dây |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
87 | Bipolar nội soi |  | Cái |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
88 | Blakesley thẳng |  | Cây |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
89 | Blakesley gấp 45 độ |  | Cây |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
90 | Bộ tiểu phẫu răng khôn |  | Bộ |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
91 | Thám Trâm |  | Cây |  |  |  | 50 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
92 | Cây nạo túi nha chu |  | Cây |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
93 | Khay |  | Cái |  |  |  | 50 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
94 | Kẹp gắp nha |  | Cái |  |  |  | 50 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
95 | Ống chích sắt |  | Cây |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
96 | Cán dao |  | Cái |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
97 | Nạo ổ |  | Cái |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
98 | Nạo ngà |  | Cây |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
99 | Cây trám |  | Cây |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
100 | Cán gương khám |  | Cây |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
101 | Kềm nhổ răng trẻ em |  | Cây |  |  |  | 40 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
102 | Đầu tay khoan thẳng |  | Cái |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
103 | Đầu tay khoan khuỷu |  | Cái |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
104 | Cây cạo vôi |  | Cây |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
105 | Nạy |  | Cái |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
106 | Miếng kính đánh thuốc |  | Cái |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
107 | Chén trộn cao su |  | Cái |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
108 | Bay trộn đánh cao su |  | Cái |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
109 | Thước fox |  | Cái |  |  |  | 14 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
110 | Hộp gòn phi 24 |  | Cái |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
111 | Bộ mâm gây tê |  | Cái |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
112 | Mâm nhỏ |  | cái |  |  |  | 40 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
113 | Curetle 2 đầu |  | Cái |  |  |  | 14 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
114 | Fixchamp |  | Cái |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
115 | Rapper nội soi |  | Cái |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
116 | Kéo mét nội soi |  | Cái |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
117 | Kelly nội soi |  | Cái |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá
118 | Kìm phẫu thuật nội soi bulldog |  | Cây |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Không có Công ty chào giá

## CV xin báo giá
SỞ Y TẾ |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH
PHỤ LỤC DANH MỤC MUA SẮM Y DỤNG CỤ NĂM 2025
(Đính kèm công văn số: /BV-VTTBYT, ngày tháng năm 2025)
TT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
1 | Máy huyết áp điện tử | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Máy | 50
2 | Máy huyết áp cơ | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Máy | 60
3 | Giường (Thủ thuật, siêu âm) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
4 | Băng ca và nệm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 5
5 | Nệm hơi chống loét | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 15
6 | Bộ đặt nội khí quản | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Bộ | 5
7 | Xe đẩy bình oxy lớn | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
8 | Xe đẩy bình oxy nhỏ | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
9 | Bồn rửa tay y tế 2 vòi (Kích thước dài 1m2 x rộng 50cm) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 1
10 | Ghế xoay inox | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
11 | Bục đứng 1 tầng | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
12 | Bục đứng 2 tầng | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
13 | Cân và thước đo | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 1
14 | Đèn đọc phim X-quang 2 phim | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 15
15 | Đèn gù | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 15
16 | Nhiệt kế điện tử tủ lạnh | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 20
17 | Nhiệt ẩm kế | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
18 | Bộ tiểu phẫu răng khôn | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Bộ | 10
19 | Thám Trâm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 40
20 | Cây nạo túi nha chu | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 20
21 | Khay (Nha) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 40
22 | Kẹp gắp nha | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 40
23 | Ống chích sắt | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 10
24 | Cán dao (các cỡ) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 50
25 | Nạo ổ | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 20
26 | Kelly cong (Các loại, Các cỡ) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 300
27 | Kelly thẳng (Các loại, Các cỡ) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 300
28 | Kéo cắt chỉ (Các cỡ) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 400
29 | Cây bóc tách | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 20
30 | Nạo ngà | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 10
31 | Cây trám | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 20
32 | Cán gương khám | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 20
33 | Kềm nhổ răng trẻ em | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 30
34 | Tay khoan nhanh | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
35 | Tay khoan chậm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
36 | Đầu tay khoan thẳng | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
37 | Đầu tay khoan khuỷu | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
38 | Cây cạo vôi | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 20
39 | Nạy | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
40 | Hộp tròn (các size) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 150
41 | Miếng kính đánh thuốc | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 5
42 | Chén trộn cao su | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 5
43 | Bay trộn đánh cao su | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 5
44 | Thước fox | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 5
45 | Kẹp phẫu tích Allis, 5x6 răng tù | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 1
46 | Kẹp động mạch CRILE-Rankin | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 1
47 | Kéo Mayzo | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
48 | Kéo cắt màng cứng Schmieden- Taylor 15,5cm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 5
49 | Fixchamp | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 2
50 | Lưỡi đèn số 0 | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 02
51 | Lưỡi đèn số 1 | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 07
52 | Lưỡi đèn số 2 | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 12
53 | Lưỡi đèn số 3 | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 12
54 | Lưỡi đèn số 4 | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 12
55 | Lưỡi đèn số 5 | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 07
56 | Kéo lớn (2 đầu nhọn) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | cây | 50
57 | Chén chum | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | cái | 300
58 | Mâm (Các cỡ) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | cái | 150
59 | Panh mũi | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | cái | 110
60 | Ống hút cong | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | cái | 10
61 | Ống hút thẳng | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | cái | 10
62 | Ống hút tai | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | cây | 15
63 | Dây Bipolar mổ hở (2 lỗ) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Dây | 10
64 | Dây nguồn sáng máy nội soi (máy nội soi Olympus) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Sợi | 10 | Tương thích với máy
65 | Kelly nội soi | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
66 | Kéo mét nội soi | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
67 | Rapper nội soi | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
68 | Bipolar nội soi (hãng Olympus) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10 | Tương thích với máy
69 | Lưỡi đèn đặt nội khí quản | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10 | Tương thích với máy
70 | Kìm phẫu thuật nội soi bulldog | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 01
71 | Mâm bàn Mayo | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 5
72 | Kéo cắt chỉ tại bộ cắt Amidan | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 5
73 | Hộp inox chữ nhật (Các cỡ) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 50
74 | Hộp đựng chống shock | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 20
75 | Bồn hạt đậu | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 50
76 | Bình kềm tiếp liệu | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 20
77 | Nhíp có mấu (Các cỡ) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 100
78 | Nhíp không mấu (Các cỡ) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 100
79 | Kềm tiếp liệu | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 20
80 | Bàn đạp máy đốt (Olympus) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 1 | đôi
81 | Đèn soi tai | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
82 | Mua kềm bấm sinh thiết | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 5
83 | Cây nạo kênh | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 5
84 | Kềm gắp thai | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 5
85 | Ca Inox 2 lít | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
86 | Đèn gù | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 10
87 | Máy SpO2 loại lớn (Các cỡ) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
88 | Xe Inox không hộc, 3 tầng (50x80cm) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
89 | Xe Inox không hộc, 2 tầng, (45x60cm) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10
90 | Nhiệt kế hồng ngoại | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 10
91 | Cây treo dịch truyền | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 40
92 | Blakesley thẳng | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 5
93 | Blakesley gấp 45 độ | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 5
94 | Kềm cắt ngược (Back-biting) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 5
95 | Kéo cắt nội soi cuống mũi giữa | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 5
96 | Anse (cắt thòng lọng) | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 5
97 | Kẹp kim | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 15
98 | Kéo Metzenbaun | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 10
99 | Spatule | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 5
100 | Vén trụ | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 5
101 | Kềm lấy dị vật hạ họng thanh quản | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 5
102 | Panh mũi | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 100
103 | Đèn Clar | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cây | 10
104 | Xe tiêm thuốc | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (Bao gồm giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | Cái | 10