| SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2026 |
| --- | --- |

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời đơn vị báo giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Kính gửi:  Các Đơn vị cung cấp hàng hóa

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đấu thầu, luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Văn bản số 126/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025 của Văn phòng Quốc Hội về việc hợp nhất Luật Đấu Thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/08/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quản lý Trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;

Bệnh viện Lê Văn Thịnh thông báo đến các đơn vị kinh doanh, phân phối, văn phòng đại diện của nhà sản xuất đối với các hàng hóa có tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm phù hợp khẩn trương gửi các thông tin, báo giá các danh mục hàng hóa theo nội dung hướng dẫn.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh triển khai kế hoạch xin báo giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lê Văn Thịnh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- KS. Võ Đình Hiếu, sđt: 0938 666 679, chức vụ: Trưởng phòng Phòng Vật Tư Thiết Bị Y tế - Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Địa chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TP.Hồ Chí Minh

SĐT: 1900633878				Email: vtyt.bvlvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá .

Vui lòng gửi báo giá cả 2 hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Vật Tư Thiết Bị Y tế - Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Địa chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TPHCM.

- Nhận qua tất cả các email: vtyt.bvlvt@gmail.com, bv.levanthinh@tphcm.gov.vn và vdhieu.tpthuduc@tphcm.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ 00 phút ngày 12 tháng 5 năm 2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 05 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2026.

6. Địa điểm yêu cầu phát hành báo giá:

https://benhvienlevanthinh.vn/

https://muasamcong.mpi.gov.vn/

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1 .Danh mục hàng hóa cần báo giá:

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát | * Yêu cầu chung: - Tình trạng: Máy mới 100%. - Năm sản xuất: 2026 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Điện nguồn sử dụng: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Tủ điều khiển và nguồn phát tia cao tần: 01 Cái - Cột mang đầu bóng: 01 Cái - Đầu bóng phát tia X: 01 Cái - Bộ chuẩn trực chùm tia : 01 Cái - Bàn bệnh nhân: 01 Cái - Giá chụp phổi: 01 Cái - Hệ thống thu nhận ảnh X quang kỹ thuật số DR: + Tấm thu nhận và xử lý hình ảnh X-Quang kỹ thuật số: 02 tấm + Trạm điều khiển thu nhận xử lý ảnh X-Quang kỹ thuật số DR: 01 Bộ - Phần mềm điều khiển thu, nhận và xử lý ảnh: 01 Bộ Phụ kiện chuẩn theo hệ hống: 01 Bộ Máy in phim khô laser: 01 máy | 1 | Hệ thống |
| 2 | Hệ thống CT-Scanner ≥32 lát cắt/vòng quay | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: năm 2026 trở về sau, mới 100% - Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485; FDA hoặc CE - Nguồn điện: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình hệ thống: - Phần cứng hệ thống: + Khoang máy: 01 bộ + Bàn bệnh nhân: 01 bộ + Nguồn phát cao thế: 01 bộ + Bóng X-quang: 01 bộ + Đầu thu nhận: 01 bộ + Trạm điều khiển chính: 01 bộ + Hệ thống tái tạo hình ảnh: 01 bộ + Trạm làm việc chuyên dụng, độc lập: 01 bộ - Phần mềm hệ thống: + Phần mềm cho trạm điều khiển máy chính: 01 bộ, bao gồm: Phần mềm chụp ảnh CT Phần mềm hướng dẫn chụp CT Phần mềm kiểm tái tạo và xem ảnh Phần mềm hỗ trợ thăm khám Phần mềm tái tạo và xử lý hình ảnh Phần mềm theo dõi và giảm liều tia Phần mềm lưu trữ và kết nối mạng Phần mềm in phim + Phần mềm trạm làm việc chuyên dụng, độc lập: 01 bộ, bao gồm: Phần mềm đọc ảnh Phần mềm xử lý ảnh Phần mềm Xử lý ảnh 3D, hiển thị 3D Phần mềm phân tích khác Phần mềm xóa nền + Bộ lọc giảm tia: 2 bộ + Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI - Phụ kiện kèm theo hệ thống: + Phantom và giá đỡ phantom cân chỉnh máy: 01 bộ + Bộ đệm bệnh nhân, đệm mặt bàn: 01 bộ + Dây cố định đầu/cằm: 01 bộ + Đai cố định bệnh nhân: 01 bộ + Bộ cố định bệnh nhân: 01 bộ + Giá đỡ đầu: 01 bộ + Bộ bàn đạp điều khiển: 01 bộ + Đàm thoại nội bộ hai chiều: 01 bộ + Cây treo dịch truyền: 01 bộ + Kết nối đèn cảnh báo tia X gắn trước cửa phòng: 01 bộ + Bộ màn hình và camera quan sát bệnh nhân: 01 bộ + Bộ kết nối mạng nội bộ: 01 bộ (Mua tại Việt Nam) + UPS online 1.5 kVA cho máy điều khiển: 01 cái + UPS online ≥ 1.5 kVA cho máy trạm: 01 cái + Áo chì: 01 bộ + Kính chì nhìn từ bàn điều khiển: 01 cái + Máy bơm thuốc cản quang loại 01 nòng: 01 Máy + Máy in phim: 01 bộ (Mua tại Việt Nam) + Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | 1 | Hệ thống |
| 3 | Máy siêu âm doppler màu xách tay | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính với màn hình hiển thị cảm ứng ≥11.6 inches: 01 cái - Đầu dò Convex đa tần siêu âm bụng tổng quát: 01 cái - Đầu dò Sector đa tần siêu âm tim người lớn: 01 cái - Đầu dò Linear đa tần siêu âm mạch máu: 01 cái - Bộ chia 3: 01 cái - Xe đẩy: 01 cái - Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái - Dây điện nguồn: 01 sợi - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ | 3 | Cái |
| 4 | Máy siêu âm màu 4D | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính: 01 Máy - Màn hình quan sát ≥21.5 inches: 01 Cái - Cánh tay xoay màn hình: 01 Cái - Màn hình điều khiển cảm ứng ≥12 inches: 01 Cái - Đầu dò Linear điện tử đa tần: 01 Cái - Đầu dò Convex điện tử đa tần: 01 Cái - Đầu dò âm đạo điện tử đa tần: 01 Cái - Đầu dò Volume điện tử đa tần siêu âm sản khoa 3D/4D: 01 cái - Gói phần mềm lâm sàng (bụng tổng quát, mô mềm, mạch máu, cơ xương khớp, sản phụ khoa, tim thai): 01 Bộ - Phần mềm dựng ảnh 3D/4D và các bình diện (4D imaging): 01 bộ - Phần mềm hỗ trợ tự động đo đạc thông số thai nhi: 01 bộ - Dây điện nguồn: 01 Cái - Kết nối mạng DICOM: 01 bộ - Ổ ghi đĩa DVD: 01 Cái - Máy in nhiệt trắng đen: 01 Cái - Máy in màu: 01 cái - Phụ kiện kèm theo: + Bộ lưu điện UPS online ≥ 2KVa: 01 Bộ + Bộ máy tính và phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Tiếng Viêt: 01 bộ | 3 | Cái |
| 5 | Máy siêu âm chuyên tim mạch | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính: 01 máy - Đầu dò tim đa tần: 01 cái - Đầu dò tim qua ngã thành ngực: 01 cái - Đầu dò Convex đa tần: 01 cái - Đầu dò Linear đa tần: 01 cái - Cáp điện tim ECG: 01 bộ - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ - Bộ phụ kiện đi kèm: + Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái + Máy vi tính + phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 Bộ + Máy in phun màu khổ A4:01 Cái + Bộ lưu điện UPS online 2 kVA: 01 bộ | 2 | Cái |
| 6 | Máy soi cổ tử cung có camera | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính 5 bước phóng đại, bao gồm: + Thị kính ≥10x: 02 cái + Vật kính f≥300mm: 01 cái + Nguồn sáng công nghệ LED: 01 cái + Dây dẫn sáng: 01 cái + Kính lọc màu xanh: 01 cái + Chân đứng có 5 bánh xe di chuyển: 01 cái + Bao phủ bụi: 01 cái + Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh-Việt) - Camera thu hình dộ phân giải cao HD: 01 cái - Màn hình chuyên dụng y tế độ phân giải cao HD: 01 cái - Hệ thống in trả kết quả bệnh nhân: + Hệ thống máy vi tính: 01 bộ + Máy in màu vi tính: 01 cái + Chương trình kết nối máy vi tính để in trả kết quả bệnh nhân: 01 cái | 1 | Cái |
| 7 | Ghế máy nha khoa | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Ghế nha khoa: 01 bộ, bao gồm: + Ghế bệnh nhân: 01 cái + Mâm tay khoan có: 01 cái (Phím bấm điều khiển ghế; 02 dây tay khoan siêu tốc; 01 dây tay khoan tốc độ chậm; 01 tay xịt syringe 3 chức năng) + Hệ thống bồn nhổ: 01 hệ thống (Chậu nhổ bằng thủy tinh; 01 ống hút lớn; 01 ống hút nước bọt; 01 tay xịt hơi nước 3 chức năng; Phím điều khiển vị trí ghế; Bình nước sạch + Đèn nha khoa cảm ứng sensor: 01 cái + Foot control: 01 cái + Ghế nha sĩ : 01 cái - Tay khoan siêu tốc: 02 cái - Bộ tay khoan tốc độ chậm: 0 1bộ (bao gồm: Tay khuỷu; Tay thẳng; Air motor) - Máy cạo vôi răng siêu âm: 01 cái 5. Máy nén khí không dầu Model: Tornado 1 Hãng sx: Durr Dental/Đức 6. Máy hút trung tâm Model: VS 300 S Hãng sx: Durr Dental/Đức | 3 | Cái |
| 8 | Khoan xương sử dụng pin | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Tay khoan: 01 cái - Đầu kẹp mũi khoan: 01 cái - Mũi khoang các cỡ: 04 cái - Pin: 02 cái - Bộ sạc: 01 cái - Bộ chuyển đổi nguồn: AC 110-220V, 50-60Hz - Dụng cụ tháo siết mũi khoan: 01 cái - Vòng chuyển pin: 02 cái - Valy đựng máy: 01 cái | 1 | Cái |
| 9 | Máy điện tim 6 cần | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính kèm màn hình màu ≥08inch : 01 cái - Phụ kiện đi kèm: + Cáp điện tim: 01 cái + Dây nguồn: 01 cái + Điện cực chi: 04 cái + Điện cực ngực: 06 cái + Giấy in theo máy: 01 xấp + Bút lau đầu máy ghi nhiệt: 01 cái + Pin sạc: 01 cái + Pin sạc: 01 cái + Đĩa CD tài liệu kỹ thuật, đĩa hướng dẫn đọc kết quả điện tim: 01 cái + Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: 01 cuốn + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 cuốn + Xe để máy mua trong nước: 01 cái | 5 | Cái |
| 10 | Kính hiển vi phẫu thuật thần kinh và mạch máu | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Hệ thống máy chính (chân đế và cánh tay): 01 hệ thống - Ống kính đôi cho PTV chính gập ≥180o: 01 cái - Ống kính đôi cho PTV phụ trái /phải, có thể gập ≥180o: 01 cái - Ống kính đôi cho PTV phụ đối diện, có thể gập ≥180o: 01cái - Thị kính ≥12.5x: 06cái - Bộ dịch chuyển XY: 01 bộ - Hệ thống cân bằng tự động 1 chạm: 01 hệ thống - Hệ thống Camera HD: 01 hệ thống - Bộ ghi hình tích hợp sẵn trên máy chính: 01 bộ - Hệ thống nguồn sáng: 01 hệ thống - Bàn đạp điều khiển đa năng, kết nối không dây: 01 bộ - Bao phủ kính tiệt trùng: 30 cái - Túi phủ chống bụi: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ | 1 | Cái |
| 11 | Máy xử lý mô | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính: 01 cái - Bình chứa hóa chất: 12 cái - Bình ngưng tụ: 01 cái - Bể chứa paraffin xử lý: 04 cái - Bể chứa paraffin thải có nắp: 01 cái - Bộ lọc than hoạt tính: 02 cái - Giỏ chứa cassette: 02 cái - Khay chuyển giỏ chứa: 01 cái - Cây cạo sáp: 01 cái - Bộ nhãn cho các bình chứa: 01 bộ - Dây điện nguồn: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | 1 | Cái |
| 12 | Máy vùi mô | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Mô đun đổ khuôn vùi mô: 01 cái - Mô đun làm lạnh: 01 cái - Khay buồng gia nhiệt: 01 cái - Dụng cụ nén mẫu: 01 lớn và 01 nhỏ - Tấm cào sáp bằng nhựa: 01 cái - Tấm đỡ cổ tay (trái, phải): 01 bộ - Kính lúp: 01 cái - Dây điện nguồn: 02 cái - Cáp kết nối: 01 cái - Paraffin tinh khiết dạng hạt: 10 kg - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | 1 | Cái |
| 13 | Máy cắt mô | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính: 01 cái - Ngàm kẹp mẫu: 01 cái - Bộ điều hướng mẫu: 01 cái - Gá giữ dao: 01 bộ - Khay chứa sáp thừa: 01 cái - Hộp dao sử dụng một lần, ≥50 lưỡi: 01 hộp - Bao đậy máy: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | 1 | Cái |
| 14 | Máy dàn mô | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính: 01 cái - Nắp đậy: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | 1 | Cái |
| 15 | Máy sấy lame | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính cơ bản: 01 máy - Cáp nguồn và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm : 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng; 01 bộ | 1 | Cái |
| 16 | Máy laser điều trị | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính: 01 Máy - Cổng USB cập nhật phần mềm: 01 Cái - Đầu phát laser cầm tay có 2 cơ chế tắt/mở: 01 Cái - Kính bảo vệ mắt cho kỹ thuật viên: 01 Cái - Dây nguồn: 01 Cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ | 2 | Cái |
| 17 | Máy siêu âm điều trị | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính: 01 Máy - Dây nguồn: 01 Cái - Tay đỡ đầu phát tích hợp nam châm giữ: 01 Cái - Đầu phát siêu âm đa tần 1/3 MHz 5cm2: 01 Cái - Đầu phát siêu âm đa tần 1/3 MHz 1cm2: 01 Cái - Lọ gel ≥260 gr: 01 chai - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ | 2 | Cái |
| 18 | Máy kéo dãn cột sống, lưng, cổ tự động | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính: 01 cái - Bàn kéo trượt tích hợp chườm nhiệt, có ngăn chứa đồ: 01 cái - Túi chườm nhiệt cho cổ: 01 cái - Thanh chặn nách: 02 cái - Dây đai vùng cổ: 01 cái - Dây đai thắt lưng: 01 cái - Ghế ngồi: 01 cái - Gối bệnh nhân: 01 cái - Móc treo đai vùng cổ: 01 cái - Móc treo đai thắt lưng: 01 cái - Gối gác chân hình tam giác: 01 cái - Đèn chỉ báo điều trị: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ | 1 | Cái |
| 19 | Máy điện xung | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính: 01 cái - Điện cực cao su cỡ M, 60 x 50mm: 04 cái - Xốp điện cực cỡ M, 80 x 65mm: 04 cái - Dây điện cực: 02 cái - Đai cố định điện cực L, kích thước 80 x 1200mm: 02 cái - Đai cố định điện cực S, kích thước 80 x 600mm: 02 cái - Đầu phát dòng điện áp cao một chiều: 01 cái - Dây điện nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ | 2 | Cái |
| 20 | Máy phản hồi sinh học (Điều trị cơ đáy sàn chậu) | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính: 01 cái - Màn hình cảm ứng: 01 cái - Đầu dò mini điều trị thủ công: 01 cái - Điện cực tấm có gel: 12 cái - Đầu cắm máy chia 4 kênh: 01 bộ - Điện cắm chia 2 kênh điều trị khớp: 01 bộ - Xe đẩy: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ | 2 | Cái |
| 21 | Máy đo công suất thủy tinh thể IOL | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính: 01 cái - Đầu dò siêu âm A: 01 cái - Mắt thử: 01 cái - Bút điều khiển màn hình chạm: 01 cái - Giấy lót cằm: 01 xấp - Bao phủ bụi: 01 cái - Máy tính với màn hình LCD: 01 cái - Máy in màu: 01 cái - Chân bàn đặt máy: 01 cái | 1 | Cái |
| 22 | Hệ thống phẫu thuật laser excimer | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính 01 cái - Màn hình điều khiển: 01 cái - Giường cho bệnh nhân: 01 cái - Ghế ngồi cho phẫu thuật viên: 01 cái - Bộ lưu điện UPS:01 cái | 1 | Hệ thống |
| 23 | Hệ thống phẫu thuật tạo vạt | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính: 01 cái - Màn hình điều khiển chạm: 01 cái - Kính hiển vi tích hợp trên máy: 01 cái - Module phẫu thuật Femto-Lasik: 01 cái - Module phẫu thuật không lật vạt: 01 cái - Bộ lưu điện UPS phù hợp với máy chính | 1 | Hệ thống |
| 24 | Máy Thận Nhân Tạo | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính: 01 Cái - Giá treo màng lọc thận: 01 cái - Thanh treo dịch truyền: 01 cái - Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn: 01 cái - Tay quay bơm máu: 01 bộ - Dây dẫn cấp RO, nước thải: 01 cái - Bộ gắn màng lọc dịch thẩm tách tinh khiết: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng ( tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ | 5 | Cái |
| 25 | Máy hấp ướt ≥500 lít | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: Máy chính: 01 bộ, gồm: - Bộ bình sinh hơi tích hợp: 01 bộ - Máy in tích hợp: 01 cái - Máy nén khí tích hợp: 01 cái - Bơm tăng áp cung cấp nước tự động: 01 cái - Máy hút chân không tích hợp: 01 cái - Cửa trượt: 02 cái - Màn hình điều khiển: 02 cái - Bộ giá hấp có bánh xe: 02 bộ - Xe đẩy vận chuyển đồng bộ với giá hấp: 02 cái - Rọ lưới bằng thép không gỉ: 04 cái - Hệ thống lọc RO: 01 hệ thống - Bộ làm mềm nước bằng điện từ trường tích hợp trong máy: 01 bộ - Cuộn phát từ trường làm mềm nước tích hợp trong máy: 02 bộ - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | 2 | Cái |
| 26 | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp | * Yêu cầu chung: - Năm sản xuất 2026 trở về sau, mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc FDA - Nguồn cung cấp: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam. * Cấu hình cơ bản: - Máy chính: 01 máy - Khay đựng: 02 cái - Máy in nhiệt: 01 cái - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Hoá chất tiệt trùng: 01 chai - Giấy lót khay đựng dụng cụ: 01 hộp - Chỉ thị sinh học: 10 cái - Chỉ thị hoá học: 10 cái - Bộ giữ ấm mẫu thử sinh học: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh, tiết Việt): 01 bộ | 1 | Cái |

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Lê Văn Thịnh – 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TP.Hồ Chí Minh .

3. Các thông tin khác:

- Cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật, catolog sản phẩm liên quan đến thiết bị chào giá có đầy đủ thông tin tính năng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (file cứng và file mềm).

- Các tài liệu liên quan chứng minh đủ năng lực cung cấp các thiết bị y tế hợp pháp theo quy định khi báo giá.

-Công ty vui lòng gửi Thư chào giá kèm danh mục (file pdf scan và file exel) qua địa chỉ mail: vtyt.bvlvt@gmail.com.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, VTTBYT (T, b). | GIÁM ĐỐC Trần Văn Khanh |
| --- | --- |