| SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026 |
| --- | --- |

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời đơn vị báo giá gói thầu mua sắm bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Kính gửi:  Các Đơn vị cung cấp hàng hóa

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đấu thầu, luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Văn bản số 126/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025 của Văn phòng Quốc Hội về việc hợp nhất Luật Đấu Thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/08/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quản lý Trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;

Bệnh viện Lê Văn Thịnh thông báo đến các đơn vị kinh doanh, phân phối, văn phòng đại diện của nhà sản xuất đối với các hàng hóa có tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm phù hợp khẩn trương gửi các thông tin, báo giá các danh mục hàng hóa theo nội dung hướng dẫn.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh triển khai kế hoạch xin báo giá gói thầu mua sắm bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lê Văn Thịnh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- KS. Võ Đình Hiếu, sđt: 0938 666 679, chức vụ: Trưởng phòng Phòng Vật Tư Thiết Bị Y tế - Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Địa chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TP.Hồ Chí Minh

SĐT: 1900633878				Email: vtyt.bvlvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá .

Vui lòng gửi báo giá cả 2 hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Vật Tư Thiết Bị Y tế - Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Địa chỉ: 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TPHCM.

- Nhận qua tất cả các email: vtyt.bvlvt@gmail.com, bv.levanthinh@tphcm.gov.vn và vdhieu.tpthuduc@tphcm.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 05 năm 2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 05 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 18 tháng 05 năm 2026.

6. Địa điểm yêu cầu phát hành báo giá:

https://benhvienlevanthinh.vn/

https://muasamcong.mpi.gov.vn/

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1 .Danh mục hàng hóa cần báo giá:

| STT | Danh mục | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhíp mô Carpentier hàm Resano không sang chấn, dài 270mm, áp lực kẹp 300g | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) - Tính năng kỹ thuật chi tiết | 2 | Cái |
| 2 | Nhíp mô Debakey không sang chấn, hảm rộng 1.5mm, dài 240mm, áp lực kẹp 200g | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 4 | Cái |
| 3 | Kẹp mô vi phẫu cán tròn, thẳng, hàm 0.8x6mm phủ bụi kim cương, dài 210mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 4 | Cái |
| 4 | Kẹp mô vi phẫu cán tròn, cong, hàm 0.8x6mm phủ bụi kim cương, dài 210mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 5 | Kéo vi phẫu Jacobson mũi gập góc 45°, lưỡi dài 7mm, cán tròn, dài 180mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 6 | Kéo phẫu thuật Metzembaun cong, siêu bén, dài 230mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 7 | Clamp Liddle thân gập góc, hàm cong, dài 255mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 8 | Clamp Debakey thân cong, gập góc tại chân hàm, hàm thẳng, dài 265mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 2 | Cái |
| 9 | Bulldog Diethrich răng Debakey, dài 48mm, hàm gập góc dài 12mm, áp lực kép 80g | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 4 | Cái |
| 10 | Kềm cắt chỉ thép cộng lực, hàm TC gập góc, cán vàng, dài 220mm, đường kính chỉ thép tối đa 2.5mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 11 | Kềm vặn chỉ thép hàm TC có ngạnh, cán vàng, dài 180mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 12 | Kềm mang kim Debakey hàm TC, cán vàng, bước răng 0.3mm, dùng cho chỉ 7/0 - 5/0, dài 260mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 13 | Kềm mang kim Mayo Hegar thẳng, hàm TC, cán vàng, bước răng 0.5mm, dùng cho chỉ 4/0 -1/0, dài 260mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 14 | Kềm mang kim vi phẫu tay cầm dẹt, thẳng, hàm TC, cán vàng, mũi rộng 1.5mm, dùng cho chỉ 6/0 - 4/0, dài 215mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 15 | Kẹp phẫu thuật Semb Saylor hàm cong, dài 250mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 16 | Kẹp phẫu tích Lahey răng xuôi, hàm gập góc, dài 230mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 17 | Kẹp gắp Duval hàm rộng 18mm, dài 220mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 2 | Cái |
| 18 | Bộ banh Finochietto dùng cho người lớn, cỡ nhỏ, độ mở tối đa 155mm, tay banh dài 110mm, lưỡi banh cao 30mm rộng 45mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 19 | Bộ banh Finochietto dùng cho người lớn, cỡ trung bình, độ mở tối đa 190mm, tay banh dài 140mm, lưỡi banh cao 45mm rộng 62mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 20 | Ống hút Debakey cong, đường kính 3mm, dài 330mm, đầu ống hút tròn có thể tháo rời, đầu kết nối Luer | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 21 | Hộp đựng và bảo quản dụng cụ bằng nhôm, có 3/4, kích thước 465x280x100mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 22 | Khay lưới đựng và bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ, cỡ 3/4, kích thước 400x245x70mm | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Cái |
| 23 | Giấy lọc dùng cho hộp hấp có chỉ thỉ màu, loại dùng 1 lần, đường kính 185mm, túi 100 cái | Nội dung yêu cầu báo giá: - Cấu hình cơ bản - Cấu hình options (nếu có) (bao gồm báo giá) Tính năng kỹ thuật chi tiết | 1 | Bịch |

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Lê Văn Thịnh – 130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng, TP.Hồ Chí Minh .

3. Các thông tin khác:

- Cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật, catolog sản phẩm liên quan đến thiết bị chào giá có đầy đủ thông tin tính năng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (file cứng và file mềm).

- Các tài liệu liên quan chứng minh đủ năng lực cung cấp các vật tư y tế hợp

pháp theo quy định khi báo giá.

-Công ty vui lòng gửi Thư chào giá kèm danh mục (file pdf scan và file exel) qua địa chỉ mail: vtyt.bvlvt@gmail.com.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, VTTBYT (T, b). | GIÁM ĐỐC Trần Văn Khanh |
| --- | --- |