	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)
	Ghi chú

	1
	Vệ sinh bồn nước:
+ Vị trí: Mái nhà khu E - 6 tầng
+ Chất liệu: Bồn inox
+ Thể tích: Bồn 10 m3
	cái
	10
	
	
	Chủ đầu tư tự lấy mẫu nước. Yêu cầu kết quả mẫu nước đạt theo Thông tư 52/2024/TT-BYT về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt sau khi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn

	2
	Vệ sinh bồn nước:
+ Vị trí: Mái nhà khu F - 4 tầng
+ Chất liệu: Bồn inox
+ Thể tích: Bồn 15 m3
	cái
	2
	
	
	

	3
	Khử khuẩn bồn nước mái nhà (loại 10 m3 và 15 m3) bằng Chlorine 70%
	cái
	12
	
	
	

	4
	Làm sạch và ngâm khử khuẩn hệ thống ống cấp nước xuống các khu A (3 tầng),  B (2 tầng), C (3 tầng),  D (3 tầng), E (6 tầng),  F (4 tầng) bằng Chlorine 70%:
+ 01 trục đứng cấp thẳng từ bồn mái khu E xuống,chia ra 4 nhánh chính đi về các khu.
+ 01 trục chính từ bồn mái khu F và chia nhánh về khoa, phòng.
	Hệ thống
	5
	
	
	

	5
	Xả nước tuần hoàn rửa sạch tồn dư Chlorine ở các bồn nước, hệ thống ống cấp nước về mức Clo đạt yêu cầu (theo Thông tư 52/2024/TT-BYT về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt) 
	Gói
	1
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	

	Thuế VAT 8%
	 
	
	

	Tổng cộng sau thuế
	 
	
	


2

